附件：

《深圳市声屏障设计指引（征求意见稿）》反馈意见及采纳情况一览表

| 序号 | 意见来源 | 意见建议 | 意见处理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳市城市管理局 | 由于深圳市城市开发面积的不断提升，我市的道路绿化面积和道路绿化覆盖率不断下降，为此，建议在建设各类声屏障时应该考虑垂直绿化和攀援绿化的应用，并配套设计种植槽和滴灌设施，提升我市道路的绿化覆盖率，改善道路声屏障的景观效果 | 部分采纳。 因不易养护，桥上声屏障外不宜种植绿化。路基声屏障宜结合场景采用绿植类软表面处理声屏障。 |
|  | 深圳市坪山区人民政府 | 建议该设计指引中增加各类别声屏障单位经济指标，为建设单位提供参考依据。 | 不采纳。 本标准主要是对设计方面提出要求，不适宜增加经济指标。 |
|  | 深圳市发展和改革委员会 | 一、关于指引的名称及范围。一是考虑到《深圳市声屏障设计指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）第9章至第12章涉及安装、维护等内容，建议将其名称补充为《深圳市道路工程声屏障设计与施工指引》；二是建议结合《指引》引所表述的实际内容,完善第1章“范围”中的内容。 | 部分采纳。 1、施工的内容里面有涉及到，但建议还是不要增加施工，增加后覆盖面太广，涵盖内容太多。 2、取消安装内容。 |
|  | 深圳市发展和改革委员会 | 二、关于“第5章 声屏障分类”。一是建议进一步研究第5章声屏障分类的合理性，并完善声屏障分类；二是建议条文5.1～5.4的内容以说明不同类型声屏障的使用范围和要求为主；三是建议充实条文“5.5 声屏障应用实例”的内容，以起到指导设计的作用。 | 部分采纳。 1、第五章根据现有使用情况对声屏障进行分类，建议不修改。 2、按意见完善。 3、已列举代表性结构。 |
|  | 深圳市发展和改革委员会 | 三、关于“第6章 一般规定”。一是建议结合《深圳市城市规划标准与准则》及相关部门对道路景观设计的要求和道路自身的景观特点，补充和完善条文“6.5声屏障景观设计”的内容；二是考虑到安全门的间距应根据不同的声屏障类型（全封闭、半封闭等）采用不同的设置标准，建议补充和完善条文“6.6安全门装置”的内容；三是建议将条文“6.7声屏障起始段设计”改为“6.7声屏障端部设计”，并细化相关设计要求（如不同等级道路的声屏障端部渐变段的长度和高度变化等要求）。 | 采纳。： 1、《深圳市城市规划标准与准则》可作为本指引引用文件。 2、完善安全门设计。 3、按意见修改。 |
|  | 深圳市发展和改革委员会 | 四、关于“第7章 技术要求”。一是建议核实条文“7.1.2.1隔声屏体”所用的材料是否仅为透明材料，若有非透明材料应补充其相关性能标准；二是建议核实条文“7.1.2.2吸声屏体”c)中规定的燃烧性能标准与条文“6.4防火性能”中规定的燃烧性能的关系，并备注其相互关系。 | 采纳。 1、目前使用的隔声材料绝大多数为透明材料，可采用非透明屏体，也宜选用透明材料。 2、按意见删除7.1.2.2中防火性能的要求。 |
|  | 深圳市发展和改革委员会 | 五、关于全封闭声屏障。建议补充其消防和通风等设计要求及标准。 | 采纳。 按意见补充。 |
|  | 深圳市光明新区管理委员会 | 声屏障设施应结合沿线不同建筑风格开展选型工作，争取做到与周边环境的和谐融入，建议《设计指引》中对典型路段声屏障选型做出指导。 | 采纳。 在景观部分增加说明。 |
|  | 深圳市前海管理局 | 3.2章节有部分专业名词缺少单位，请补充完善。 | 采纳。 按意见补充完善。 |
|  | 深圳市前海管理局 | 关于声屏障分类，应避免设计指引将某一种结构或材质列为规范，可将常用的结构或材质作为设计指引的附录。建议在声屏障分类中，补充弯曲型及顶端带吸声柱体型两类常用结构形式。另外，在结构形式介绍顺序上，参考相关声屏障书籍、标准及文献，建议按照其工程应用程度由高至低的顺序进行介绍。 | 采纳。 可作为某类的变形，按意见修改。 |