## Sheet1
市交通运输局港口板块领域2019年度第七期双随机检查结果公示表
序号 | 检查对象信息 |  |  | 检查人员信息 |  | 检查时间 | 检查情况 | 处置措施 | 备注
| 名称 | 经营地址 | 所属辖区 | 姓名 | 执法证号
1 | 深圳市中南石油有限公司 | 深圳市南山区创业路保利城花园2408室 | 南山区 | 李伟平,仇薇涵 | 014406,013781 | 2019年12月05日 | 1.企业安全生产管理制度不完善。 2.梳理安全生产管理制度，结合企业实际，删除不涉及相关制度，制订符合企业生产情况的管理制度。 | 限期整改。；1、已完善。 2、已重新梳理。 | 危货版块
2 | 中海石油深圳天然气有限公司 | 深圳市大鹏新区大鹏街道迭福路3号 | 大鹏新区 | 符志健,魏祝巍 | 013788,017648 | 2019年12月17日 | 未发现隐患。 | 无。 | 危货版块
3 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 广东省深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心10～11楼 | 大鹏新区 | 张若林,魏祝巍 | 002636,017648 | 2019年12月17日 | 未发现隐患。 | 无。 | 危货版块
4 | 深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司 | 广东省深圳市南山区妈湾大道41号 | 南山区 | 王立春,林科博 | 000059,017701 | 2019年12月06日 | 1.码头一只废油桶缺少安全标签。 2.码头部分停用管道设备未挂牌。 3.913储罐防火堤有裂缝。 4.装车台二层平台未设置灭火毯。 | 限期整改。；1、废油桶贴安全标签 。 2、停用管道挂牌 。 3、防火堤裂缝修复。 4、重新设置灭火毯。 | 危货版块
5 | 深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司 | 深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦5楼0530室 | 南山区 | 刘满群,吴小波 | 013796,000438 | 2019年12月03日 | 1.企业未提供开展2019年新修订操作规程宣贯培训的证据。 2.企业未提供对2019年隐患排查和治理情况进行统计分析的证据。 | 限期整改。；1、分批组织特种设备操作人员、电工人员、电气焊操作人员进行操作规程的宣贯培训。 2、完成《2019年度隐患排查和治理情况统计分析》。 | 危货版块
6 | 安迅捷集装箱码头（深圳）有限公司 | 深圳市南山区蛇口港湾大道三突堤SCT大楼11楼南侧 | 南山区 | 王立春,雷丽霞 | 000517,000059 | 2019年12月06日 | 1.抽查2019年11月22日培训签到表，未开展效果评价。 2.应急物资库内防毒面具滤盒有效期与张贴的标签不一致。 3.1C堆场值班室内，气体检测仪电量不足。 | 限期整改。；1、已补齐效果评价。 2、已重新梳理应急物资库内的器材有效期，更新标签信息。 3、要求值班员每天及时检查仪器状态，及时充电。 | 危货版块
7 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 深圳市南山区蛇口工业区港湾大道 | 南山区 | 王立春,雷丽霞 | 000517,000059 | 2019年12月06日 | 1.抽查2019年11月22日培训签到表，未开展效果评价。 2.应急物资库内防毒面具滤盒有效期与张贴的标签不一致。 3.1C堆场值班室内，气体检测仪电量不足。 | 限期整改。；1、已补齐效果评价。 2、已重新梳理应急物资库内的器材有效期，更新标签信息。 3、要求值班员每天及时检查仪器状态，及时充电。 | 危货版块
8 | 中海油销售深圳有限公司 | 深圳市南山区粤海街道后海滨路（深圳湾段）3168号中海油大厦B座23层2301-2305、B座24层2405 | 南山区 | 韩秋平,李姗姗 | 051131,006481 | 2019年12月03日 | 1.企业未提供开展新修订岗位职责宣贯培训的证据。 2、码头电缆护管连接器缺少一只钢质丝堵。 3、码头油管Y型过滤器缺少防静电接地连接。 4、码头工艺管道缺少介质和流向标识。 5、罐区4#水封井水位高度不足。 6、柴油装车台二层平台缺灭火毯。 | 限期整改。；1、已要求班组对新修订的岗位职责进行宣贯培训。 2、已增设钢质丝堵。 3、已增设防静电接地连接线。 4、已对管道涂刷介质和流向标志。 5、已补充水量达到要求高度。 6、已补充灭火毯。 | 危货版块
9 | 深圳市南油石化有限公司妈湾油库 | 深圳市南山区妈湾石化码头东 | 南山区 | 韩秋平,邬海源 | 006481,000428 | 2019年12月02日 | 1.企业未开展2019年新修订《制度汇编》的宣贯培训。 2.柴油机泵房内高位柴油箱底部排放管端部缺少堵头。 3.装车台取样器塑料软管内金属丝未列出做等电位连接。 | 限期整改。；1、已于2019年12月6日组织员工学习新修订的《妈湾油库安全管理制度汇编修》。 2、已在油箱底部排放管段部增加堵头。 3、已做等电位连接。 | 危货版块
10 | 深圳华安液化石油气有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道深葵路70号 | 大鹏新区 | 张若林,魏祝巍 | 002636,017648 | 2019年12月11日 | 未发现隐患。 | 无。 | 危货版块
11 | 深圳中石油美视妈湾油港油库有限公司 | 深圳市南山区妈湾角嘴妈湾大道西侧 | 南山区 | 韩秋平,雷艳 | 006481,000523 | 2019年12月04日 | 1.企业运行值班室2019年10月9日培训记录不完善，未详细记录培训学时、培训小结、效果评估等。 2.码头南南燃油23号油船，船岸安全通道安全网张开宽度不足，不能满足人员防落水要求。 3.装卸臂排液塑料软管内金属丝未引出做等电位连接。 4.一台离心泵转动部位缺少防护罩。 5.TG-02储罐感温线防爆连接盒进线处密封不严密。 6.5#发油台二层油气回收管道静电跨接线未连接。 | 限期整改。；1、立即完善整改，加强日后学习培训记录。 2、要求船方将安全网全部展开，满足安全要求，码头工作人员加强巡视。 3、根据整改要求立即整改，消除隐患。将软管内金属丝做等电位连接。 4、根据整改要求立即整改，消除隐患。立即安装防护罩。 5、根据整改要求立即整改，消除隐患。将进线处密封。 6、根据整改要求立即整改，消除隐患。将静电跨界连接。 | 危货版块
12 | 深圳妈湾港务有限公司 | 深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼606A | 南山区 | 李伟平,袁军 | 013781,000387 | 2019年12月02日 | 无 | 无 | 危货版块
13 | 深圳妈港仓码有限公司 | 深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼606室B | 南山区 | 李伟平,袁军 | 013781,000387 | 2019年12月02日 | 无 | 无 | 危货版块
14 | 深圳赤湾港集装箱有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾海运大厦十楼 | 南山区 | 李伟平,袁军 | 013781,000387 | 2019年12月02日 | 无 | 无 | 危货版块
15 | 赤湾集装箱码头有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口赤湾海运大厦十一楼 | 南山区 | 李伟平,袁军 | 013781,000387 | 2019年12月02日 | 无 | 无 | 危货版块
16 | 中国石化销售有限公司广东深圳大鹏湾油库 | 深圳市大鹏新区葵涌街道深葵路80号 | 大鹏新区 | 符志健,魏祝巍 | 013788,017648 | 2019年12月03日 | 未发现隐患。 | 无。 | 危货版块
17 | 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司/深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳大铲湾三期弃土外运临时装船点 | 宝安区 | 王立春,张小勇 | 000196,000059 | 2019年12月17日 | 1.当值管理人员无任命书。 2.2019年9月8日应急演练记录台账不完善。 | 限期整改；已按要求整改。 | 普通散货版块
18 | 深圳沙鱼涌港口区联合开发有限公司 | 深圳市大鹏新区深葵路36号 | 大鹏新区 | 符志健,魏祝巍 | 013788,017648 | 2019年12月03日 | 未发现隐患。 | 无。 | 普通散货版块
19 | 深圳市金色海岸实业有限公司 | 深圳市盐田区盐田海鲜批发市场五楼，深圳市盐田区盐田海鲜街1号 | 盐田区 | 吕佩芬,李勇群 | 002634,017618 | 2019年12月12日 | 未按计划开展安全培训教育 | 限期整改；企业已于12月23日提供整改报告，经核查整改合格，完成整改。 | 客运版块
20 | 深圳市机场港务有限公司 | 深圳市宝安区福永街道机场南路机场码头候船楼三层 | 宝安区 | 李伟平,姚凯 | 017709,013781 | 2019年11月19日 | 抽查2019年10月21日和2019年11月12日两次内部检查记录，发现记录表填写不完善。 | 按要求整改并提交整改报告。；已按要求整改 | 客运版块
21 | 深圳市大铲湾拖轮有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道南端大铲湾港区口岸大楼208 | 宝安区 | 刘满群,张小勇 | 000196,013796 | 2019年12月17日 | 1.缺公司2019年度安全生产投入费用计划表。 2.缺第四季度安全培训记录。 3.缺第四季度检查表。 4.应急预案需修改完善。 | 限期整改 | 拖轮版块
22 | 深圳市协鑫海洋船舶服务有限公司 | 深圳市罗湖区嘉宾路19号－21号水运大厦9A | 罗湖区 | 张若林,方惠珊 | 002636,000307 | 2019年11月28日 | 无 | 无 | 港口服务版块
23 | 深圳市中油港洲加油站有限公司 | 深圳市宝安区固戍宝源路与航城大道交叉处 | 宝安区 | 王立春,杨茂廉 | 017713,000059 | 2019年12月24日 | 制定了“海上防污染应急处理预案”，但未发现加输送油方面的安全预案。 | 限期整改 | 港口服务版块
24 | 深圳市联盈船舶服务有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道安良社区安昌路42号A栋二楼 | 龙岗区 | 符志健,庞喜荣 | 000404,013788 | 2019年12月19日 | 无 | 无 | 港口服务版块
25 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道南端大铲湾港区集装箱码头办公大楼十楼（限办公使用） | 宝安区 | 王立春,杨茂廉 | 017713,000059 | 2019年12月17日 | 无。 该企业不涉及船舶港口服务 | 该企业不涉及船舶港口服务 | 港口服务版块